## ДОЗИРОВОЧНЫЙ НАСОС
Ваши координаты
Наименование предприятия
Телефон
ФИО Контактного лица
Контакты Grundfos: | [6 empty] | Представительства Грундфос в России ¦ Grundfos
ООО "Грундфос" 109544, г. Москва, ул. Школьная 39-41, Тел.: (495) 564 88 00, 737 30 00; Факс: (495) 564 88 11, 737 75 36
ДОЗИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Условия эксплуатации дозировочных насосов: в помещении при температуре от 0 °С до + 40 °С (SMART Digital до 45 °С)
Параметры насоса |  |  |  | Параметры рабочей жидкости
Производительность (мин - макс) |  |  | л/ч | Название
Требуемое давление насоса* |  |  | бар | Химическая формула
Высота всасывания |  |  | м | Концентрация
Давление на входе в насос |  |  | бар | Температура |  |  | ° C
Длина линии всасывания |  |  | м | Вязкость |  |  | сП (мПа*с)
Длина линии нагнетания |  |  | м | Плотность |  |  | кг/ м3
Тип присоединений |  |  | внут/наруж Ø, мм | Концентрация механических примесей
Гибкие трубки: | штуцерное |  |  | Размер механических примесей
Жесткие трубы: | под вклейку PVC |  |  | Абразивность
| приварка PP, PV |  |  | Выпадение в осадок
| резьбовое |  |  | Кристаллизация
| фланцевое |  |  | Загазованность
* - с учетом гидравлических потерь, высоты подъема и противодавления системы
Регулирование производительности |  |  |  | Параметры электродвигателя
Ручное |  |  |  | Напряжение / частота |  | 1x230 В / 50 Гц
Частотное регулирование | [5 empty] | 3х400 В / 50 Гц
Сервопривод (см. п. 20) |  |  |  | Взрывозащищенное исполнение (DMH и DMX 226)
Тип управляющего сигнала |  |  |  | Категория и группа взрывоопасной смеси
Аналоговый 4 (0) - 20 мА |  |  |  | Класс взрывоопасной зоны
Импульсный |  |  |  | Тип взрывозащиты: |  | 2G EEx e II T3
Profibus DP | [5 empty] | 2G (D) EEx de IIC T4
Сигнализация |  |  |  | Прочее
Реле аварии |  |  |  | Размещение насоса | на резервуаре**
Реле уровня |  |  |  |  | на стене***
Контроль потока дозирования |  |  |  |  | на фундаменте
Датчик разрыва мембраны |  |  |  | Материал проточной части (предпочтительный) | полипропилен /PP
Сдвоенный насос |  |  |  |  | поливинилхлорид /PVC
Исполнение с двумя дозирующими головками, в т.ч. из разных материалов, для параллельного дозирования двух различных жидкостей (требования укажите подробнее в доп. информации) |  |  |  |  | PVDF
нерж. сталь 316 L
** - для DDA, DDC, DDE, DDI, DMX 221
*** - для ** и DMX 226M, DMH 251-252, 280-281
Принадлежности к дозировочным насосам | [6 empty] | + / -
1. Гибкие трубки, м
2. Приемный клапан
3. Инжекционный клапан
4. Многофункциональный клапан (до 60 л/ч, до 16 бар), либо отдельно п. 5 и/или п.6
5. Предохранительный клапан (до 1150 л/ч, до 10 бар; до 60 л/ч, до 16 бар)
6. Клапан поддержания давления (до 1150 л/ч, до 10 бар; до 60 л/ч, до 16 бар; диапазон регулирования 1-5 бар)
7. Демпфер пульсаций (пластик до 10 бар, нерж. сталь до 130 бар)
· для всасывающей линии
|  | · для напорной линии |  |  | с манометром
без манометра
8. Двухпозиционное реле уровня
9. Резервуар для химических реагентов цилиндрический, PE (40, 60, 100, 100куб, 200, 300, 500, 1000 л) | [6 empty] | л
10. Жесткая всасывающая линия
11. Электромешалка |  |  |  |  | 1х230 В / 50 Гц
|  | (для жидкостей с вязкостью до 300 сП) |  |  | 3х400 В / 50 Гц
12. Ручная мешалка
13. Сливной клапан, PVC
14. Вентиляционный клапан, PVC
15. Сборный поддон
16. Комплект крепежных скоб для монтажа резервуара к полу
17. Набор винтов для крепления насоса к резервуару
18. Кабели управления (в соответствии с выбранными параметрами насоса: 2 м или 5 м ) | [6 empty] | м
19. Импульсный водосчетчик для системы с параметрами:
|  |  |  | · расход системы |  |  | м3/ч
|  |  |  | · температура в системе |  |  | °С
20. Сервопривод
· с реверсивным потенциометром, 1 кОм
· аналоговое управление, 4 (0) - 20 мА
Дополнительная информация:
Подробнее о характеристиках оборудования в разделе "Каталоги" на сайте |  |  |  |  | http://ru.grundfos.com/
http://ru.grundfos.com/documentation/catalogues.html